Питання до відео «Монтаж плит перекриття»

- З якою метою в плитах перекриття влаштовані пустоти?

- З якою метою на плити під час виготовлення наносять маркування?

- Яка висота багатопорожнистої плити перекриття?

- Які показники зазначаються в маркуванні плити?

- Яким чином складують плити перекриття на будівельному майданчику?

- З якою метою закриваються торці порожнин в плитах бетонними вкладишами?

- Торець плити з бетонними вкладишами краще розміщувати на зовнішніх стінах чи на внутрішніх?

- Торець плити, який не має бетонної пробки, а має цілісну структуру краще розміщувати на зовнішніх стінах чи на внутрішніх?

- На представленому будівельному майданчику монтаж плит виконував баштовий чи стріловий кран?

- Яка повинна бути глибина обпирання плит перекриття?

- Чи раціонально збільшити глибину обпирання плити  перекриття?

- На скільки сторін повинна обпиратися плита на несучі стіни? (на дві чи три), на повздовжні чи на поперечні?

- З якою метою передбачають анкерування плит?

- Яким чином виконувати монтаж плит перекриття без монтажних петель?

- Чи залежить глибина обпирання плит перекриття від матеріалу стін, на які вона укладається?