## Slide 1: САНІТАРНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬ (умовні позначення)

## Slide 2: Умовні позначення
видима ділянка трубопроводу В1 (відкрите прокладання)
невидима ділянка трубопроводу К1 (приховане прокладання)
перетин труб
кран водоразбірний
кран для поливу
вентиль запірний (Æ 15, 20, 25, 32, 40 мм)
засувка (Æ 50 мм и более)
зворотній клапан

## Slide 3: Умовні позначення
водомір (лічильник витрат води)
трап надпідлоговий з сифоном (гідрозатвором).
воронка водостічна колпакова (для неексплуатуємих покрівель).
воронка водостічна плоска (для експлуатуємих покрівель).
труба разтрубная каналізаційна
коліно (для повороту трубопроводу каналізації на 90°)
отвід (для повороту трубопроводів канализации на 135°)

## Slide 4: Умовні позначення
Трійник прямий (для стояків)
Трійник косий (для горизонтальних ділянок)
Хрестовина пряма
Хрестовина коса

## Slide 5: Умовні позначення
сифон колінчатого типу (під умивальниками і мийками).
сифон пляшкового типу
сифон для вани.
ревізія.