Питання до відео «Монтаж плит перекриття»

1. З якою метою в плитах перекриття влаштовані пустоти?
2. З якою метою на плити під час виготовлення наносять маркування?
3. Яка висота багатопорожнистої плити перекриття?
4. Які показники зазначаються в маркуванні плити?
5. Яким чином складують плити перекриття на будівельному майданчику?
6. З якою метою закриваються торці порожнин в плитах бетонними вкладишами?
7. Торець плити з бетонними вкладишами краще розміщувати на зовнішніх стінах чи на внутрішніх?
8. Торець плити, який не має бетонної пробки, а має цілісну структуру краще розміщувати на зовнішніх стінах чи на внутрішніх?
9. На представленому будівельному майданчику монтаж плит виконував баштовий чи стріловий кран?
10. Яка повинна бути глибина обпирання плит перекриття?
11. Чи раціонально збільшити глибину обпирання плити перекриття?
12. На скільки сторін повинна обпиратися плита на несучі стіни? (на дві чи три), на повздовжні чи на поперечні?
13. З якою метою передбачають анкерування плит?
14. Яким чином виконувати монтаж плит перекриття без монтажних петель?
15. Чи залежить глибина обпирання плит перекриття від матеріалу стін, на які вона укладається?