Лекція №30.	Трифазні симетричні кола.

- Загальні відомості про трифазні системи.

- З’єднання зіркою при симетричному навантаженні.

- З’єднання трикутником при симетричному навантаженні.

Література:	1. Ф.Є. Євдокимов

Теоретичні основи електротехніки

Київ-Донецьк “Вища школа” 1983 р.

стр. 308-319.

1) Основними споживачами електричної енергії являються трифазні двигуни, які являються найбільш прості по конструкції та дешеві. Це привело до розвитку трифазних систем. З цією метою застосовуються трифазні генератори, трансформатори, лінії електропередач, розподільчі мережі.

Розглянемо трифазну систему е.р.с. Трифазна система е.р.с. — це сукупність трьох е.р.с., які мають однакову частоту й амплітуду, зсунутих за фазою відносно одна одної на кут 120°.

Трифазний генератор має три обмотки (фази), які зміщені одна відносно одної на кут 120° і в яких індукуються е.р.с.

При обертанні ротора проти годинникової стрілки рівняння е.р.с. мають значення:

eA=Em⋅sinwt

eB=Em⋅sinwt−120°						(377)

eC=Em⋅sinwt−240°

В комплексній формі:

EA=EEB=E⋅e−j1200EC=E⋅e−j2400							(378)

E

0

eA

eB

eC

900

1800

2700

3600

4500

5400

6300

7400

+J

0

а)						б)

Малюнок 133. Трифазна система е.р.с. (а). Графіки (б) векторна діаграма.

2) Трифазне коло називається симетричним, якщо комплекси усіх опорів фаз однакові.

A

A’

C

B

C’

B’

N

N’

X

Y

Z

ZN

ZA

Малюнок 134. Трифазна система при з’єднанні в зірку.

+J

+1

300

Кінці обмоток джерела X,Y,Z з’єднують в одну точку N, яка називається нульовою точкою або нейтраллю. Проводи, які з’єднують початки A,B,C обмоток споживача і джерела називаються лінійними.

Малюнок 135. Векторна діаграма напруг при з’єднанні в зірку.

UA,UB,UC – фазні напруги.

UAB,UBC,UCA – лінійні напруги.

UAB=UFA−UFB

UAB=2UAcos30°

(380)

(379)

UΛ=3⋅UΦIΛ=IΦ

Потужність:

P=3UΦIΦcosϕQ=3UΦIΦsinϕS=3UΦIΦ

Враховуючи, що UL=3⋅UF:	UL=UF:

P=3⋅UΛIΛcosϕQ=3⋅UΛIΛsinϕS=3⋅UΛIΛ							(381)

Комплекс потужності:

S=3⋅ULIL								(382)

A

A’

C

B

C’

B’

X

Y

Z

Малюнок 136. Трифазна система при з’єднанні в трикутник.

При з’єднанні трикутником фазні напруги рівні лінійним:

UF=UL

Векторна діаграма напруг має вигляд:

+J

Малюнок 137. Векторна діаграма напруг.

Знайдемо лінійні струми:

ILA=IAB−ICA

ILB=IBC−IAB

ILC=ICA−IBC

При симетричному навантаженні струми у всіх фазах однакові.

Розглянемо векторну діаграму струмів:

Малюнок 138. Векторна діаграма струмів при з’єднанні в трикутник.

При з’єднанні споживачів трикутником співвідношення між струмами:

IL=3⋅IF								(383)

Потужності кола визначаються аналогічно як і при з’єднанні в зірку.