Лекція №31.	Трифазні симетричні кола.

Розрахунок симетричних трифазних кіл.

Література:	1. Ф.Є. Євдокимов

Теоретичні основи електротехніки

Київ-Донецьк “Вища школа” 1983 р.

стр. 308-319.

Мета розрахунку трифазних симетричних кіл полягає у визначенні струмів у фазах приймача та проводах лінії, а також потужності приймача в цілому й у кожній фазі.

З’єднання зіркою.

У симетричному колі комплекси опорів фаз приймача однакові ZA=ZB=ZC=Z і  між затискачами приймача діє симетрична система лінійних напруг.

У симетричному колі досить виконати розрахунок однієї фази, оскільки потужності і струми у всіх фазах однакові.

При відомій лінійній напрузі UL фазна напруга:

UF=UL3								(384)

Фазний струм, який рівний лінійному:

IF=IL=UFZ

З’єднання трикутником.

При з’єднанні трикутником фазна напруга:

UF=UL								(385)

Струм у фазі:

IF=UFZ

Лінійний струм:

IL=3⋅IF								(386)

Потужності симетричного трифазного кола:

P=3UFIFcosjQ=3UFIFsinjS=3UFIF							(387)

Або:

P=3⋅ULILcosjQ=3⋅ULILsinjS=3⋅ULIL							(388)