Лекція №32.	Трифазні несиметричні кола.

- Розрахунок несиметричного трифазного кола при з’єднанні джерела і приймача зіркою.

- Розрахунок несиметричного трифазного кола при з’єднанні трикутником.

- Симетричні складові трифазної системи.

Література:	1. Ф.Є. Євдокимов

Теоретичні основи електротехніки

Київ-Донецьк “Вища школа” 1983 р.

стр. 319-335.

1) Трифазне коло несиметричне, якщо комплекси опорів фаз неоднакові.

З малюнка видно, що трифазна система являє собою коло з двома вузлами N та N'. Найбільш зручним методом розрахунку такого кола є метод вузлової напруги.

A

A’

C

B

C’

B’

N

N’

Z0

ZA

Малюнок 139. Трифазне несиметричне коло при з’єднанні споживачів в зірку.

Припустимо, що опори лінійних проводів рівні нулю. Тоді вузлова напруга між точками N і N':

UN=EAYA+EBYB+ECYCYA+YB+YC+YN

Напруга фаз споживача:

UA'=EA−UN;	UB'=EB−UN;	UC'=EC−UN

Струми в фазах:

IA=UA'ZA;		IB=UB'ZB;		IC=UC'ZC

Струм в нульовому проводі:

IN=UNZN								(388)

Для вузлової точки N або N', справедливе рівняння за I-им законом Кірхгофа:

IN=IA+IB+IC

Побудуємо векторну діаграму при несиметричному навантаженні:

A

B

C

N

N’

+1

+j

Малюнок 140. Векторна діаграма напруг трифазного несиметричного кола при з’єднанні в зірку.

При наявності опору в нульовому проводі ZN¹0 нульова точка споживача не збігається з нульовою точкою приймача.

Напруга UN — називається напругою зміщення нейтралі. Внаслідок цього напруги фаз будуть неоднакові.

З формули:	UN=EAYA+EBYB+ECYCYA+YB+YC+Y0 видно , що симетрія фазних напруг при навантаженні, коли UN=0 досягається у двох випадках:

- При симетричному навантаженні YA=YB=YC=Y.

- При Z0=0. Тоді: YN=¥.

Виходячи з вище сказаного, нульовий провід є зрівняльний. Потенціал джерела і приймача за допомогою цього проводу є примусово зрівняні. Тому зірка векторів фаз джерела і приймача збігається.

Чотирипровідна система застосовується в мережах 380/220В при електропостачанні від загального джерела живлення силового та освітлювального навантаження.

При несиметричному навантаженні обрив нульового проводу ZN=¥ спричиняє зміну струмів і фазних напруг, що є неприпустимим. Тому в нульовий провід запобіжників не встановлюють.

Визначення потужностей:

SA=UAIA ;		SB=UBIB;		SC=UCIC		(389)

2) Розрахунок такого кола виконують одним із відомих методів.

Розрахунок кола значно спрощується, якщо не враховувати опори лінійних проводів. При цьому напруги на фазах приймача дорівнюють відповідним напругам джерела.

Якщо трифазну систему напруг, прикладених до приймача, відомо, то фазні струми в несиметричному приймачі визначають окремо за формулами:

IAB=UABZAB;		IBC=UBCZBC;		ICA=UCAZCA		(390)

де	ZAB,ZBC,ZCA – повні опори фаз.

Лінійні струми визначаємо графічно (мал. 141) або за формулами:

ILA=IAB−ICA

ILB=IBC−IAB

ILC=ICA−IBC

Малюнок 141. Векторна діаграма кола при з’єднанні в трикутник і несиметричному навантаженні.

Розрахунок трифазних кіл при змішаному з’єднанні (зіркою і трикутником) з урахуванням опорів проводів лінії викликає значні труднощі.

У цих випадках спрощення досягають взаємним перетворенням зірки опорів в трикутник і навпаки.

A’

C’

B’

C

B

A

Малюнок 142. Трифазне несиметричне коло при з’єднанні в трикутник.

Розрахунок кіл з урахуванням опорів ліній ускладнюється тим, що фазні напруги на споживачі не рівні фазним напругам джерела. Тобто:

UAB¹UA'B';		UBC¹UB'C';		UCA¹UC'A'

Для визначення фазних напруг на споживачі поступають слідуючим чином:

1. Споживач з’єднаний в трикутник перетворюють в еквівалентну зірку. Отримаємо схему:

C

B

A

A’

C’

B’

ZA

Малюнок 143. Трифазне несиметричне коло при з’єднанні в зірку.

ZA=ZABZCAZAB+ZBC+ZCA;	ZB=ZABZBCZAB+ZBC+ZCA;	ZC=ZBCZCAZAB+ZBC+ZCA;

2. Визначаємо сумарні опори та провідності ліній та фаз:

ZA=ZLA+ZA;		ZB=ZLB+ZB;		ZC=ZLC+ZC;

YA=1ZA;			YB=1ZB;		YC=1ZC;

3. Знаходимо напругу зміщення нейтралі:

UN=UAYA+UBYB+UCYCYA+YB+YC;

UA=UL3;		UB=UL3⋅e−j1200;		UC=UL3⋅ej1200;

4. Знаходимо лінійні струми:

ILA=UA−UNYA;		ILB=UB−UNYB;		ILC=UC−UNYC;

5. Фазні напруги в зірці:

UA=ILAZA;			UB=ILBZB;			UC=ILCZC;

6. Лінійні напруги:

UA'B'=UA'−UB';		UB'C'=UB'−UC';		UC'A'=UC'−UA';

Маючи фазні напруги, визначаємо струми та потужності фаз при з’єднанні в трикутник.

3) Любу трифазну систему (напруг, струмів) можна подати у вигляді суми трьох симетричних систем.

Розкладання несиметричної трифазної системи на симетричні складові застосовується для розрахунку і аналізу несиметричних режимів у трифазних колах при: (коротких замиканнях, обривах ліній, несиметричній системі е.р.с.).

Перша симетрична система має пряму послідовність фаз E1A→E1B→E1C.

E1A:	E1B=E1A⋅e−j1200;	E1C=E1A⋅ej1200;			(391)

Малюнок 144. Система прямої послідовності.

Друга симетрична система має зворотну послідовність фаз: E2A→E2C→E2B.

E2A:	E2B=E2A⋅ej1200;	E2C=E2A⋅e−j1200;			(392)

Малюнок 145. Система зворотної послідовності.

Третя симетрична система, яка називається системою нульової послідовності, складається з трьох однакових величин, що збігаються за фазою:

E0A=E0B=E=E0							(393)

Малюнок 146. Система нульової послідовності.

Множення на ej1200 означає поворот вектора на кут 120° проти годинникової стрілки.

Позначимо ej1200=a і назвемо його поворотним множником:

a2=ej1200⋅ej1200=ej2400 – поворот вектора на240°.

a3=ej1200⋅ej1200ej1200=ej3600=1;

a4=ej1200⋅ej1200ej1200e1200=ej4800=ej3600ej1200=ej1200=a;

За допомогою поворотного множника a системи прямої та зворотної послідовностей можна записати так:

E1A:	E1A⋅a2;	E1A⋅a		– пряма послідовність.

E2A:	E2A⋅a2;	E2A⋅a2	– зворотна послідовність.

E0A:	E0B;		E0C		– нульова послідовність.

1200

1200

1200

a2

a

1

Звідси: 1+a+a2=0							(394)

Малюнок 147. Векторна діаграма.

Виразимо комплекси несиметричної системи е.р.с. через симетричні складові:

EA=E1A+E2A+E0EB=E1B+E2B+E0EC=E1C+E2C+E0							(395)

Підставимо значення в дані рівняння:

EA=E1A+E2A+E0EB=E1A⋅a2+E2A⋅a+E0EC=E1A⋅a+E2A⋅a2+E0						(396)

Розв’яжемо дану систему рівнянь відносно E1A;E2A;E0.

Додамо рівняння:

EA+EB+EC=E1A1+a+a2+E2A1+a+a2+3E0

E0=EA+EB+EC3							(397)

Помножимо друге рівняння на a, а третє — на a2 і додамо всі рівняння:

EA=E1A+E2A+E0

a⋅EB=E1A+E2A⋅a2+E0⋅a

a2⋅EC=E1A+E2A⋅a+E0⋅a2

EA+a⋅EB+a2⋅EC=3E1A+1+a2+aE2A+1+a+a2E0

E1A=E+a⋅EB+a2⋅EC3						(398)

Помножимо друге рівняння на a2, а третє — на a. Отримаємо:

E2A=EA+a2⋅EB+a⋅EC3						(399)

Фільтрами симетричних складових називаються пристрої, які служать для виділення відповідних складових напруг або струмів трифазної системи.

Напруги та струми, які виділяються фільтрами симетричних складових, використовуються на практиці для цілей автоматики, релейного захисту від несиметричних режимів або сигналізацій.

Фільтри струмів нульової послідовності.

В цих фільтрах сумуються струми всіх фаз або магнітні потоки.

A

B

C

TA

Реле

A

B

C

TA

Реле

Малюнок 148. Фільтри струмів нульової послідовності.

У трипровідній системі сума лінійних струмів рівна нулю, тоді з формули:

I0=IA+IB+IC3=03=OA  ,

випливає, що лінійні струми в цьому випадку не містять складової нульової послідовності.

A

B

C

Реле

3U0

TV

A

B

C

Малюнок 149. Схема трансформатора напруги НТМН.

Ступінь несиметрії лінійних напруг оцінюється коефіцієнтом несиметрії:

Kí=U2LU1L⋅100%							(400)

Систему лінійних напруг вважають симетричною, якщо KHC<5%.

Струм нульової послідовності рівний:

I0=IA+IB+IC3

Припустимо, що струми IA,IB,IC є лінійними струмами у чотирьохпровідній системі.

Сума лінійних струмів дорівнює струму в нульовому проводі:

IA+IB+IC=IN,	тому:		IN=3I0			(401)

Звідси виходить, що струм в нульовому проводі можна знайти якщо потроїти струм нульової послідовності I0.