Додаток К. Питання для самопідготовки

1 Дати визначення поняттям: калібр, нормальний калібр, граничний калібр

2 Призначення контрольних калібрів

3 Призначення робочих калібрів

4 Призначення приймальних калібрів

5 Охарактеризувати калібри – скоби

6 Охарактеризувати калібри – пробки

7 З якого матеріалу виготовляють калібри?

8 Які допуски передбачені на виготовлення калібрів?

9 Правила користування калібрами

10 Якщо через контрольовану деталь (розмір) прохідний калібр проходить, а непрохідний не проходить, то деталь вважається…

11 При вимірюванні  розмірів універсальними вимірювальними засобами деталь вважається придатною, якщо її розміри задовольняють умову… . Назвіть умову

12 Нормальні калібри у більшості випадків виготовляються у вигляді…

13 В яких випадках застосовують особливі калібри – пробки  (штрихмаси)?

14 В чому полягають умови контролювання лінійних розмірів деталей граничними калібрами?

15 Які калібри можна назвати комплексними?