1. Опрацювати підручник  і надати відповіді на питання

Кравченко В.С., Саблій Л.А., Давидчук В.І., Кравченко Н.В.

«Інженерне обладнання будівель»  Стр. 218 – 268

Питання

- З яких основних елементів складаються   системи опалення? Стр. 226

- В яких системах джерело тепла винесене за межі  будинку? С. 226

А) в центральних

Б) в місцевих

- Радіус дії якої системи опалення обмежений одним або двома суміжними приміщеннями? С.226

А) В центральних

Б) В місцевих

- За рахунок різниці густин охолодженої і гарячої води в системах водяного опалення здійснюється: С. 227

А) Природна циркуляція

Б) Штучна (механічна) циркуляція

- Передача тепла від опалювальних приладів до повітря приміщення здійснюється шляхом С. 227

А) конвекції

Б) випромінювання

- На малюнку представлена схема С. 228

А) Система водяного опалення з верхнім

розведенням і природною циркуляцією

Б) Система водяного опалення з верхнім

розведенням і примусовою циркуляцією

В) Система водяного опалення з нижнім

розведенням і природною циркуляцією

Г) Система водяного опалення з

нижнім розведенням і примусовою циркуляцією

- На малюнку представлена схема С. 229

А) Система водяного опалення з верхнім

розведенням і природною циркуляцією

Б) Система водяного опалення з верхнім

розведенням і примусовою циркуляцією

В) Система водяного опалення з нижнім

розведенням і природною циркуляцією

Г) Система водяного опалення з нижнім

розведенням і примусовою циркуляцією

- Якщо подаючий магістральний трубопровід розташований в підвалі, то  це система водяного опалення С 229

А) з нижнім розведенням

Б) з верхнім розведенням

- Для компенсації розширення води при нагріванні в системі опалення використовують: С 229

А) насоси

Б) розширювальний бак

В) теплорегулятори

- Гаряча вода проходить послідовно через декілька опалювальних приладів по вертикалі, а потім надходить в котел – це С. 229

А) Двотрубні системи

Б) Однотрубні системи

- Представлена схема – це С 229

А) Однотрубні системи

Б) Двотрубні системи

В) Тритрубні системи

Г) Чотиритрубні системи

- В якій системі швидкість руху води в

трубопроводах значно вище? С. 231

А) В гравітаційній системі.

Б) В системі з насосом

- Насос влаштовується на С. 231

А) Зворотному магістральному трубопроводі

Б) Трубопроводі подачі

- Розширювальний бак приєднують С. 232

А) до зворотного трубопроводу перед насосом за ходом води

Б) до трубопроводу подачі перед насосом за ходом води

- Для передачі тепла від теплоносія в приміщення будинку призначенні С. 234

А) Трубопроводи

Б) Опалювальні прилади

В) Котел

- Зазначте теплотехнічні вимоги до опалювальних приладів?  С. 234

- Зазначте санітарно-гігієнічні вимоги до опалювальних приладів?  С. 234

- Зазначте техніко-економічні вимоги до опалювальних приладів?  С. 235

- Зазначте естетичні вимоги до опалювальних приладів?  С. 235

- Наведіть характеристику представленого опалювального приладу, вкажіть назву. С. 235

- Виробництво яких  радіаторів вимагає великої витрати металу, вони трудомісткі у виготовленні і монтажі? С. 236

А) Сталевих панельних радіаторів

Б) Біметалевих радіаторів

В) Чавунних радіаторів

- Який вид радіаторів Ви б обрали. Обґрунтуйте свій вибір.

- З якою метою в приміщеннях встановлюють терморегулятори?С 238

- Зазначте переваги панельно-променевого опалення С. 249

- Вкажіть основні конструктивні елементи теплої підлоги С. 250.

- Яку функцію відіграє крайова ізоляція в конструкції теплої підлоги?  С. 251

- Температура води, що подається в систему підлогового опалення С. 252:

А) 95ºС

Б) 65 ºС

В) 55 ºС

- При високому стоянні ґрунтових вод який би Ви порекомендували тип прокладання теплових мереж? С.264

- Наведіть порівняльну характеристику представлених способів прокладання теплових мереж. С.264-265