Ме

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

ПР 5.05080202.02-15

Розроб.

Перевір.

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Порядок розрахунку трансформатора

за заданими

параметрами

Літ.

Акрушів

5

ПТКІСумДУ ЕНЗА

та: набуття навичок розрахунку понижуючих трансформаторів напруги

Необхідно розрахувати основні параметри силового трансформатора напруги (оптимальні геометричні розміри магнітопроводу; дані обмоток: кількість витків; марка сталі та діаметр проводу обмотки).

Вихідні дані:

- напруга первинної обмотки ;

- напруги вторинних обмоток , ;

- струми вторинних обмоток , ;

- частота живильної мережі .

Порядок розрахунку

- Визначаємо сумарну потужність вторинних обмоток трансформатора:

,					(1.1)

де  – сумарна потужність, ВА;

, і т.д. – потужність вторинних обмоток, ВА.

Потужність обмотки визначаємо за формулою:

,					(1.2)

де  – напруга на і-й обмотці, В;

– струм через і-ту обмотку, А.

ВА.

- Відповідно до початкових даних та рекомендацій щодо матеріалів, які використовуються у трансформаторах [4, с. 8–10], вибираємо конфіґурацію магнітопроводу, марку сталі, товщину пластин  з додатка А (таблиця А.1– А.2), з урахуванням частоти мережі живлення.

Вибираємо тип магнітопроводу – броньований пластинчастий, марку сталі – Э310, товщина сталі – 0,35мм.

- Знаходимо основний розрахунковий параметр трансформатора – добуток QC×QВ:

,					(1.3)

де  – площа поперечного перерізу стрижня магнітопроводу і площа вікна, см2;

– ККД трансформатора;  – потужність трансформатора, В·А;

– частота мережі, Гц;  – амплітуда магнітної індукції, Тл;

– густина струму в обмотках, А/мм2;

– коефіцієнти заповнення міддю вікна сердечника і сталлю площі поперечного перерізу стрижня магнітопроводу.

Визначаємо ам

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

ПР 5.05080202.02-15

плітуду магнітної індукції , ККД трансформатора  і густину струму в обмотках  з графіків рисунок 1.1, а коефіцієнти  з таблиць 1.1 – 1.2.

а						б

Рисунок 1.1 – Залежності амплітуди магнітної індукції (а),  ККД (б), і густини струму в обмотках (в) від потужності трансформатора

в

Таблиця 1.1 – Значення  залежно від потужності трансформатора

| , ВА |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | при Гц | при Гц |
| 15…30 | 0,22…0,28 | 0,22…0,25 |
| 50…150 | 0,28…0,34 | 0,25…0,28 |
| 150…300 | 0,34…0,36 | 0,28…0,30 |
| 300…1000 | 0,36…0,38 | 0,30…0,37 |

Таблиця 1.2 – Значення коефіцієнта  залежно від товщини листа

| Товщина листа, мм | для магнітопроводів |  |
| --- | --- | --- |
|  | пластинчастих | стрічкових |
| 0,35…0,5 | 0,89…0,93 | 0,95…0,97 |
| 0,2…0,35 | 0,82…0,89 | 0,93…0,95 |
| 0,05…0,1 | - | 0,75…0,88 |

Виписуємо визначені дані:

; ; ; ; .

.

Використовуючи оптимальні співвідношення розм

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

ПР 5.05080202.02-15

ірів для трансформаторів визначаємо розрахункову ширину магнітопроводу :

,					(1.4)

де  – ширина стрижня магнітопроводу, см;

співвідношення  , ,  вибираємо за [4, с. 21, табл. 1.9].

.

Знаючи  та  вибираємор магнітопровід та виписуємо необхідні довідкові дані з додатка А (таблиця А.3 - А.6).

Вибираємо броньований магнітопровід Ш 20x12, з наступними розмірами:

– ширина магнітопроводу;

– висота вікна;

– ширина вікна;

– ширина сердечника;

– висота сердечника;

– ширина магнітопроводу;

– поперечний переріз сталі × поперечний переріз вікна.

- Визначаємо струм первинної обмотки:

,						(1.5)

де  – потужність первинної обмотки визначається як ВА;

– напруга первинної обмотки, В.

,

.

- Визначаємо поперечний переріз первинної та вторинної обмоток, виходячи з густини струму:

,	,	,				(1.6)

де  – поперечний переріз обмотки, мм2;

– струм обмотки, А;

– густина струму в обмотках, А/мм2.

, ,  мм2.

З довідкової  таблиці (додаток А табл. А.7) вибираємо провід марки ПЭВ – 1 первинної та вторинної обмоток:

- діаметр без ізоляції: , , ;

- діаметр з урахуванням ізоляції: , , .

Визначаємо число витків п

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

ПР 5.05080202.02-15

ервинної і вторинних обмоток:

,					(1.7)

де  – напруга первинної обмотки, В;

– переріз сердечника, може бути виражений через його розміри  , мм2;

– магнітна індукція сердечника, Тл.

витків,

,  ,				(1.8)

витки,  витки.

З урахуванням компенсації падіння напруги в провідниках, число витків збільшуємо на 10 %:  витки, витків.

- Перевіримо чи розміщуються обмотки у вікні сердечника, тобто визначаємо коефіцієнт заповнення вікна сердечника обмоткою:

.					(1.9)

Площа, що зайнята первинною і вторинною обмотками

,			(1.10)

,					(1.11)

де  – площа обмотки , мм2;

– діаметр і-ї обмотки з ізоляцією;

– кількість витків і-ї обмотки.

.

Площа вікна сердечника виражається через його розміри:

,						 (1.12)

де  – ширина вікна, мм;

– висота вікна, мм.

Оскільки тип сердечника броньований, то необхідно площу вікна збільшити в два рази:

.

.

Коефіцієнт заповнення [2] вікна сердечника обмоткою для малопотужних трансформаторів приймають рівним 0,4 – 0,7.

Таким чином, обмотки вільно розміщуються у вікні вибраного сердечника, трансформатор розраховано правильно.

Для закріплення практичного матеріалу рекомендується для самостійної роботи виконати розрахунки трансформаторів за варіантами початкових (вхідних) даних, які приведені в табли

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

ПР 5.05080202.02-15

ці 1.3. Номером варіанту є дві останні цифри номера залікової книжки.

Таблиця 1.3 – Варіанти завдань для самостійної роботи

| Шифр одиниць | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 127 | 220 | 127 | 127 | 220 | 127 | 220 | 220 | 127 | 220 |
|  | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
|  | 1,2 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 2 | 1,2 | 0,5 | 0,9 |

Для варіантів від 3 до 7 частота мережі  для інших – частота мережі живлення

Приклад вибору даних:

Шифр 57 – дані для розрахунків:

5 – ;		;

7 – ;		.

Контрольні запитання

- Дайте визначення, що таке трансформатор.

- Де і яким чином використовуються трансформатори?

- Розкрийте принцип дії трансформатора.

- Які існують спеціальні типи трансформаторів?

- Основи роботи трансформатора у системах випрямлення.

- Конструкція трансформаторів.

- Порядок та методика розрахунку силового трансформатора в системах випрямлення.

Висновки